Утверждаю

заведующий МАДОУ ЦРР-д/с № 14

____________ Л.Д.Ландарь

«12» сентября 2018 г. пр. № 349

План мероприятий по обеспечению доступности для инвалидов

в МАДОУ ЦРР-д/с № 14  на 2018-2022 гг.

| №п.п | Наименование мероприятий | Срок реализации |
| --- | --- | --- |
| Вход |
| 1 | Установить кнопку вызова персонала объекта для оказания помощи инвалидам. | Ноябрь 2018г. |
| 2 | Наружную лестницу дополнительно оборудовать: - поручнями на высоте 50см; - ширину и высоту ступеней привести в соответствие с п.4.1.12 (35-40см; 12-15см соответственно). | Август 2020г. |
| 3 | Уклон пандуса, дублирующего наружную лестницу, привести в соответствие п.4.1.14 (не более 1/20 (5%) | Август 2022г. |
| 4 | Пандус дополнительно оборудовать поручнями с другой стороны на высоте 50см (расстояние между поручнями 0,9 – 1,0м) | Август 2022г. |
| Санитарно-гигиеническое помещение |
| 1 | Ширину проема одной створки наружной и внутренней двери в свету привести в соответствие с п.5.1.4 (не менее 0,9м) | Август 2021г. |
| 2 | Оборудовать одну кабинку туалета в соответствии с п.5.3.3.: - установить знак доступности кабины; - размер кабины не менее 1,65 х 1,8м - ширина двери не менее 0,9м - установить откидные опорные поручни, штанги. | Август 2021г. |
| Средства информации |
| 1 | Обеспечить информационное сопровождение на путях движения с нанесением цветовой маркировки. | Март 2020г. |
| 2 | Нанесение тактильной полосы (указатель направления движения) | Октябрь 2020г. |
| 3 | Разместить информацию о назначении помещения внутри здания (рядом с дверью со стороны дверной ручки) на высоте от 1,3 до 1,4м, с дублированием рельефными знаками | Август 2020г. |