Согласовано:							Утверждаю:

Председатель ПК						Заведующий МАДОУ ЦРР-д/с № 14

___________Л.В. Чепрасова	______________Л.Д.Ландарь

«__»_________20__г.                                	«__»___________20__г.

ИНСТРУКЦИЯ № 31

по охране труда при эксплуатации электроустановок  до 1000вольт

1. Общие требования безопасности.

1.1. К работам по эксплуатации электроустановок до 1000 вольт (установочных, осветительных, нагревательных приборов, технических средств обучения и электрических машин) допускаются лица, прошедшие медицинский осмотр и инструктаж по охране труда. Не электротехническому персоналу, эксплуатирующему электроустановки до 1000 вольт, прошедшему инструктаж и проверку знаний по электробезопасности, присваивается I квалификационная группа допуска с оформлением в журнале установленной формы с обязательной росписью проверяющего и проверяемого.

1.2. Лица, допущенные к эксплуатации электроустановок до 1000 вольт, должны соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установленные режимы труда и отдыха.

1.3. При эксплуатации электроустановок до 1000 вольт возможно воздействие на работающих следующих опасных производственных факторов:

- поражение электрическим током при  прикосновении к токоведущим частям;

-  неисправности изоляции или заземления.

1.4. При эксплуатации электроустановок до 1000 вольт должны использоваться следующие средства  индивидуальной защиты:

- диэлектрические перчатки;

- диэлектрический коврик;

- указатель напряжения;

- инструмент с изолированными ручками.

1.5. Лица, эксплуатирующие электроустановки до 1000 вольт, обязаны строго соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения, а также отключающих устройств(рубильников) для снятия напряжения.

1.6. О каждом несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан немедленно сообщить  администрации учреждения. При  неисправности электроустановки остановить работу, снять с неё напряжение и сообщить администрации учреждения.

1.7. В процессе  эксплуатации электроустановок персонал должен соблюдать правила использования средств индивидуальной  защиты, соблюдать правила личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место

1.8. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с  правилами внутреннего трудового распорядка и, при необходимости, подвергаются внеочередной проверке знаний норм и правил  охраны труда.

2. Требования безопасности перед началом работы

2.1. Проверить отсутствие внешних повреждений электроустановки, наличие и исправность контрольных, измерительных и сигнальных приборов, тумблеров,  переключателей и  т. п.

2.2. Убедитесь в целостности крышек электророзеток и      	выключателей, электровилки и подводящего электрокабеля.

2.3.Убедиться в целостности и наличии заземляющего провода корпуса электроустановки.

2.4. Проверить наличие и исправность средств индивидуальной защиты, отсутствие их внешних повреждений.

3. Требования безопасности во время работы

3.1. Перед включением электроустановки в электрическую сеть, при необходимости,  встать на диэлектрический коврик ( если покрытие пола  выполнено из токопроводимого материала).

3.2. Не включать электроустановку мокрыми или влажными руками.

3.3.Соблюдать правила эксплуатации электроустановки, не подвергать её механическим ударам, не допускать падения.

3.4. Не касаться проводов и других токоведущих частей, находящихся под напряжением, без средств индивидуальной защиты.

3.5. Наличие напряжения в сети проверять только указателем напряжения.

3.6. Следить за исправной работой электроустановки, целостностью изоляции и заземления.

3.7. Не разрешается работать на электроустановках в случае их неисправности, искрения, нарушения изоляции и заземления.

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях

4.1. При появлении неисправности в работе электроустановки, искрении, нарушении изоляции проводов или обрыва заземления, прекратить работу и сообщить администрации учреждения. Работу продолжить только после устранения неисправности электриком.

4.2. При обнаружении  оборванного электрического провода, свисающего или касающегося пола(земли), не приближаться к нему, немедленно сообщить администрации учреждения, самому оставаться на месте и предупреждать других людей об опасности.

4.3.В случае возгорания электроустановки, немедленно отключить её от электрической сети, а пламя тушить только песком, углекислотным или порошковым огнетушителем.

4.4. При поражении электрическим током, немедленно отключить напряжение и при отсутствии дыхания и пульса у пострадавшего сделать ему  искусственное дыхание или провести непрямой (закрытый) массаж  сердца до восстановления дыхания и пульса, сообщить о несчастном случае сообщить администрации учреждения, при необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное  учреждение.

5. Требования безопасности по окончании работы

5.1. Отключить электроустановку  от электрической сети. При отключении от электророзетки не дёргать за электрический шнур (кабель).

5.2. Привести в порядок рабочее место.

5.3. Убрать в отведенное место средства индивидуальной защиты и тщательно вымыть руки с мылом.

Инструкцию составил(а)                    Зам. заведующего АХР

С инструкцией ознакомлен: