СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ

Председатель ПК Заведующий МАДОУ ЦРР-д\с № 14

\_\_\_\_\_\_\_/Л.В. Чепрасова/ \_\_\_\_\_\_\_\Л.Д. Ландарь/

«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г. «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г.

***ИНСТРУКЦИЯ № 28***

***по правилам пожарной безопасности***

***о порядке действия персонала МАДОУ ЦРР-д/с № 14 при обнаружении пожара.***

1. При обнаружении пожара в дошкольном учреждении каждый воспитатель и служащий

обязан:

1.1. Немедленно сообщить о пожаре в пожарную охрану по тел.**01 (новый телефон 101)** и руководителю учреждения всеми имеющими способами, точно указать адрес учреждения, место возникновение пожара (группа, кабинет, помещение и.т.д.) и сообщить свою фамилию.

1.2. Принять меры по эвакуации детей, сохранности материальных ценностей, оповещения и вызова к месту пожара сотрудников учреждения в рабочее время и в любое время руководителя учреждения или другого должностного лица, и приступить к тушению пожара имеющимися на объекте средствами пожаротушения (огнетушитель, песок, внутренний пожарный кран и др.).

2. Руководитель учреждения, где произошел пожар, или другое должностное лицо, прибывшее к месту пожара обязаны:

2.1. Проверить, вызвана ли пожарная охрана.

2.2. Поставить в известность руководство согласно схеме оповещения.

2.3. Возглавить руководство тушением пожара до прибытия подразделения пожарной охраны.

2.4. В случае угрозы для жизни людей немедленно организовать их спасение, используя для этого все имеющиеся силы и средства.

2.5. Удалить из здания (помещения) или опасной зоны всех работающих, не занятых ликвидацией пожара.

2.6. Выделить для встречи пожарных подразделений лицо, хорошо знающее расположения подъездных путей и водоисточников.

2.7. При необходимости вызвать медицинскую службу.

2.8. Организовать отключение электроэнергии (кроме аварийного), остановку агрегатов, коммуникаций, систем вентиляции и проведения других мероприятий, способствующих предотвращению распространения пожара.

2.9. Обеспечить защиту людей, принимающих участие в тушении пожара, от возможных обрушений конструкций, поражения электрическим током, отравлений, ожогов.

2.10. Организовать необходимые переключения для устойчивой работы противопожарного водоснабжения, включить пожарные насосы.

2.11. Одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и защиту материальных ценностей. Производить охлаждение водой рядом расположенных зданий, которым угрожает опасность от воздействия высоких температур.

2.12. Обеспечить необходимой автотехникой для производства работ по тушению пожара на объекте. Организовать охрану места пожара.

2.13. По прибытию подразделения пожарной охраны руководитель учреждения (или лицо, его замещающее) обязан проинформировать руководителя тушения пожара (старшего по должности прибывшего работника пожарной охраны), о конструктивных и технологических особенностях дошкольного учреждения, прилегающих строений и сооружений, количестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых веществ и материалов, изделий и других сведениях необходимых для успешной ликвидации пожара и принятых мерах по его тушению, а также организовать привлечение сил и средств объекта к осуществлению необходимых мероприятий, связанных с ликвидацией и предупреждением его развития.

Инструкцию составил(а) Зам.заведующего по АХР

С инструкцией ознакомлен(а)